## ZG3
Rozpočet
STAVBA:
OBJEKT: | VÝROBNÁ BUDOVA FIRMY DANAJ - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
INVESTOR: | Igor Danaj
Poz. | Zariadenie | Množ. | Mj. | Dodávka |  | Montáž |  | spolu
|  |  |  | jedn. cena | Cena spolu | jedn. cena | Cena spolu | jedn. cena s montažou | Cena spolu s montažou
1. | Vykurovanie
| Tubolit DG hr. 30mm; d = 22 mm | 90 | bm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 15 | 90 | bm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KORAD 22K 600/400 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KORAD 22K 600/1000 | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RL-5 priamy DN10 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RL-5 priamy DN15 | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TS-90 priamy DN10 | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovím snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30°C) | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Vetranie
Zariadenie č.1 – vetranie lakovne
| Zariadenie č. 1.1: VZT jednotka Elektrodesign Duovent Compact DV 3000 DXr KL F7/M5 DVAV IP Prívod / odvod: 2800/2800 m3/h EL: 400V / 50Hz / 3,2A Hmotnosť: 387 kg | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SF-P 300 sifon s podtlakovým uzáverom | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IAE DUO DV 3000 ver. 2018 (470x620) | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UU 36 W IO2-1 fáza *R410a* | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AHU-ELDS_02 pre MOV a Modbus kom. Modul | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlmič hluku 630x630/1000 - 3x kulisa 100mm | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlmič hluku 630x630/2000 - 3x kulisa 100mm | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hranaté potrubie
| Potrubie do obvodu 2100 600x450 mm | 5 | bm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové potrubie
| SPIRO DN 450 | 7.5 | bm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SPIRO DN 355 | 2.5 | bm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SPIRO DN 315 | 2.5 | bm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SPIRO DN 250 | 2.5 | bm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tvarovky
| Prechod z 600x450 na 630x630 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prechod z 600x450 na DN 450 | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prechod z DN 450 na DN 355 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prechod z DN 355 na DN 315 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prechod z DN 315 na DN 250 | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 600x450 (90°) | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno DN 450 (90°) | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distribučné elementy
| Mriežka pre kruhové potrubie Elektrodesign KVP2-H-2.0 400x200 | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULÁCIA
1. | Vykurovanie |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 |  | 0
| Za rozpočet celkom bez DPH: |  |  |  | 0